## Results of Analysis
Report |  | BESSEMER @ SILTCHECK | BUCK ABOVE BESSEMER | BUCK @ GOOSLY | FOXY ABOVE LU | FOXY BELOW BERZELIUS | MAIN ZONE PIT - 20M | TAILINGS POND | SOUTHERN TAIL PIT | HDS CLARIFIER O/F | EMERGENCY POND | WATERLINE PIT | FILTER BLANK
ALS WO# L1462240
|  | 700081 | 400765 | 400766 | 400763 | 400764 | MZPIT | RCLAIM | STAILP | HDS-OF | Water | Water | FBLANK
|  | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-26
|  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
Field Tests
EC, Client Supplied | COND-F | 1636 | 67 | 572 | 31.1 | 174.5 | 3046 | 935 | 5080 | 4636 | 511 | 1120
pH, Client Supplied | PH-F | 7.37 | 7.49 | 7.12 | 7.16 | 7.12 | 7.77 | 7.65 | 6.02 | 8.02 | 7.51 | 7.36
Physical Tests
Hardness (as CaCO3) | HARD |  | 28 | 287 | 10.2 | 75.7 | 2120 |  | 3770 | 3640 | 250 | 636 | <0.50
Total Suspended Solids | TSS | 23 | 8.6 | 8.5 | 10.4 | 11.1 | 3 |  |  | 607 | <3.0
Anions and Nutrients
Acidity (as CaCO3) | ACIDTY | [7 empty] | 148 |  |  | 5.8
Alkalinity, Total (as CaCO3) | ALK-T | 21.6 | 27.9 | 26.8 | 10.3 | 15.8 | 23 | 25.3 | 105 | 19.6 | 44.6 | 80.3
Ammonia, Total (as N) | NH3 | [6 empty] | <0.0050
Nitrate (as N) | NO3 | [6 empty] | 0.201
Nitrite (as N) | NO2 | [6 empty] | <0.010
Sulfate (SO4) | SO4-D | 1000 | 1.04 | 256 | <0.50 | 61.1 | 2150 | 454 | 3870 | 3140 | 204 | 566
Total Metals
Aluminum (Al)-Total | AL-T |  | 0.36 | <0.20 | 0.35 | 0.34 | 0.28 |  | 1 | 4.49 | <0.20 | <0.20
Antimony (Sb)-Total | SB-T |  | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |  | <0.40 | <0.40 | <0.20 | <0.20
Arsenic (As)-Total | AS-T |  | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |  | <0.10 | <0.10 | <0.050 | <0.050
Barium (Ba)-Total | BA-T |  | 0.023 | 0.029 | <0.010 | 0.021 | <0.010 |  | <0.020 | <0.020 | 0.045 | <0.010
Beryllium (Be)-Total | BE-T |  | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 |  | <0.010 | <0.010 | <0.0050 | <0.0050
Bismuth (Bi)-Total | BI-T |  | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |  | <0.40 | <0.40 | <0.20 | <0.20
Boron (B)-Total | B-T |  | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |  | <0.20 | <0.20 | <0.10 | <0.10
Cadmium (Cd)-Total | CD-T | 0.000729 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | 0.209 | <0.020 | <0.010 | <0.010
Calcium (Ca)-Total | CA-T |  | 7.6 | 73.1 | 2.57 | 19 | 536 |  | 463 | 927 | 82.3 | 199
Chromium (Cr)-Total | CR-T |  | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | <0.020 | <0.020 | <0.010 | <0.010
Cobalt (Co)-Total | CO-T |  | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | 0.813 | <0.020 | <0.010 | 0.013
Copper (Cu)-Total | CU-T | 0.0195 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | 0.221 | 0.203 | <0.010 | 0.024
Iron (Fe)-Total | FE-T |  | 0.657 | 0.583 | 0.33 | 0.39 | 0.153 |  | 64.8 | 3.22 | 0.403 | 0.256
Lead (Pb)-Total | PB-T |  | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |  | <0.10 | <0.10 | <0.050 | <0.050
Lithium (Li)-Total | LI-T |  | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.075 |  | 0.122 | 0.153 | <0.010 | 0.032
Magnesium (Mg)-Total | MG-T |  | 2.24 | 24.9 | 0.99 | 6.37 | 204 |  | 611 | 306 | 10.2 | 30.9
Manganese (Mn)-Total | MN-T |  | 0.0343 | 0.0667 | 0.0203 | 0.0311 | 0.213 |  | 55.8 | 2.55 | 1.46 | 1.72
Molybdenum (Mo)-Total | MO-T |  | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 |  | <0.060 | <0.060 | <0.030 | <0.030
Nickel (Ni)-Total | NI-T |  | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |  | 1.14 | <0.10 | <0.050 | <0.050
Phosphorus (P)-Total | PHUS-T |  | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <0.30 |  | <0.60 | <0.60 | <0.30 | <0.30
Potassium (K)-Total | K-T |  | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | 5 |  | 6.4 | <4.0 | <2.0 | <2.0
Selenium (Se)-Total | SE-T |  | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |  | <0.40 | <0.40 | <0.20 | <0.20
Silicon (Si)-Total | SI-T |  | 5.39 | 4.55 | 5.52 | 4.42 | 0.21 |  | 5.28 | 0.26 | 2.8 | 4.16
Silver (Ag)-Total | AG-T |  | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | <0.020 | <0.020 | <0.010 | <0.010
Sodium (Na)-Total | NA-T |  | <2.0 | 5.3 | <2.0 | <2.0 | 29.8 |  | 11.7 | 13.9 | 6.9 | 10.6
Strontium (Sr)-Total | SR-T |  | 0.0826 | 0.544 | 0.0271 | 0.201 | 3.45 |  | 9.21 | 3.48 | 0.527 | 5.79
Thallium (Tl)-Total | TL-T |  | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |  | <0.40 | <0.40 | <0.20 | <0.20
Tin (Sn)-Total | SN-T |  | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 |  | <0.060 | <0.060 | <0.030 | <0.030
Titanium (Ti)-Total | TI-T |  | 0.012 | 0.014 | <0.010 | 0.011 | 0.019 |  | 0.041 | 0.042 | 0.013 | 0.017
Vanadium (V)-Total | V-T |  | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 |  | <0.060 | <0.060 | <0.030 | <0.030
Zinc (Zn)-Total | ZN-T | 0.0328 | <0.0050 | 0.0071 | <0.0050 | <0.0050 | 0.0267 |  | 29 | 0.57 | 0.0573 | 0.823
Dissolved Metals
Dissolved Metals Filtration Location | DISSOLVED METALS FILTRATION LOCATION
Aluminum (Al)-Dissolved | AL-D | 0.075 | 0.152 | 0.0715 | 0.202 | 0.161 | 0.103 | 0.0071 | 0.922 | 1.22 | 0.0162 | 0.0077 | <0.0010
Antimony (Sb)-Dissolved | SB-D |  | 0.00017 | 0.00033 | <0.00010 | 0.00017 | 0.00027 |  | <0.0010 | <0.00050 | 0.00063 | 0.00166 | <0.00010
Arsenic (As)-Dissolved | AS-D |  | 0.00057 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00051 | 0.00031 |  | <0.0010 | 0.00308 | 0.0005 | 0.00046 | <0.00010
Barium (Ba)-Dissolved | BA-D |  | 0.0178 | 0.0262 | 0.00478 | 0.0151 | 0.0057 |  | 0.00838 | 0.00425 | 0.0424 | 0.00893 | <0.000050
Beryllium (Be)-Dissolved | BE-D |  | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00020 |  | 0.003 | <0.00050 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
Bismuth (Bi)-Dissolved | BI-D |  | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.0010 |  | <0.0050 | <0.0025 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050
Boron (B)-Dissolved | B-D |  | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.020 |  | <0.10 | <0.050 | <0.010 | 0.019 | <0.010
Cadmium (Cd)-Dissolved | CD-D | 0.000624 | <0.000010 | 0.000138 | <0.000010 | 4.9e-05 | 0.00118 | 0.00028 | 0.229 | 0.00221 | 0.000481 | 0.00433 | <0.000010
Calcium (Ca)-Dissolved | CA-D |  | 7.58 | 73.5 | 2.5 | 19.5 | 528 |  | 472 | 948 | 83.2 | 203 | <0.050
Chromium (Cr)-Dissolved | CR-D |  | 0.00051 | 0.00028 | 0.00031 | 0.00024 | <0.00020 |  | <0.0010 | <0.00050 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
Cobalt (Co)-Dissolved | CO-D |  | <0.00010 | 0.00028 | <0.00010 | 0.00012 | 0.00151 |  | 0.865 | 0.00189 | 0.00354 | 0.0124 | <0.00010
Copper (Cu)-Dissolved | CU-D | 0.00846 | 0.00166 | 0.00309 | 0.00092 | 0.00248 | 0.00089 | 0.00257 | 0.182 | 0.0041 | 0.00561 | 0.013 | <0.00020
Iron (Fe)-Dissolved | FE-D |  | 0.321 | 0.283 | 0.101 | 0.139 | <0.020 |  | 62 | <0.050 | 0.095 | <0.010 | <0.010
Lead (Pb)-Dissolved | PB-D |  | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | 6.9e-05 | <0.00010 |  | <0.00050 | <0.00025 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050
Lithium (Li)-Dissolved | LI-D |  | <0.00050 | 0.00608 | <0.00050 | 0.00191 | 0.0563 |  | 0.111 | 0.125 | 0.00582 | 0.0242 | <0.00050
Magnesium (Mg)-Dissolved | MG-D |  | 2.21 | 25 | 0.95 | 6.55 | 195 |  | 629 | 308 | 10.1 | 31.4 | <0.10
Manganese (Mn)-Dissolved | MN-D |  | 0.0139 | 0.052 | 0.00374 | 0.0131 | 0.0867 |  | 60.7 | 2.03 | 1.36 | 1.63 | 0.000185
Molybdenum (Mo)-Dissolved | MO-D |  | 0.000196 | 0.00036 | 5.5e-05 | 0.000202 | 0.00123 |  | 0.00084 | 0.00389 | 0.00161 | 0.000706 | <0.000050
Nickel (Ni)-Dissolved | NI-D |  | 0.00105 | 0.00162 | <0.00050 | 0.00082 | 0.003 |  | 1.23 | 0.0031 | 0.0053 | 0.031 | <0.00050
Phosphorus (P)-Dissolved | PHUS-D |  | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <0.30 | <0.30 |  | <0.60 | <0.60 | <0.30 | <0.30 | <0.30
Potassium (K)-Dissolved | K-D |  | 0.362 | 0.841 | 0.379 | 0.483 | 4.67 |  | 6.46 | 1.89 | 0.847 | 1.7 | <0.050
Selenium (Se)-Dissolved | SE-D |  | <0.00010 | 0.00014 | <0.00010 | <0.00010 | 0.00084 |  | <0.0010 | 0.00263 | <0.00010 | 0.00013 | <0.00010
Silicon (Si)-Dissolved | SI-D |  | 5.11 | 4.45 | 5.41 | 4.26 | 0.19 |  | 5.29 | 0.11 | 2.68 | 4.18 | <0.050
Silver (Ag)-Dissolved | AG-D |  | <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | <0.000020 |  | <0.00010 | <0.000050 | <0.000010 | <0.000010 | <0.000010
Sodium (Na)-Dissolved | NA-D |  | 1.78 | 4.57 | 1.1 | 1.79 | 26.4 |  | 11.5 | 13.5 | 5.78 | 9.16 | <0.050
Strontium (Sr)-Dissolved | SR-D |  | 0.0801 | 0.535 | 0.0255 | 0.2 | 3.66 |  | 10.7 | 3.9 | 0.513 | 6.32 | <0.00020
Thallium (Tl)-Dissolved | TL-D |  | <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | <0.000010 | <0.000020 |  | <0.00010 | <0.000050 | <0.000010 | <0.000010 | <0.000010
Tin (Sn)-Dissolved | SN-D |  | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00020 |  | <0.0010 | <0.00050 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010
Titanium (Ti)-Dissolved | TI-D |  | <0.010 | 0.012 | <0.010 | <0.010 | 0.02 |  | 0.039 | 0.043 | 0.012 | 0.017 | <0.010
Uranium (U)-Dissolved | U-D |  | 6.6e-05 | 7.3e-05 | 2.8e-05 | 6.2e-05 | 0.000371 |  | 0.00497 | <0.000050 | 0.000224 | 0.000433 | <0.000010
Vanadium (V)-Dissolved | V-D |  | <0.0010 | <0.0010 | 0.0011 | <0.0010 | <0.0020 |  | <0.010 | <0.0050 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
Zinc (Zn)-Dissolved | ZN-D | 0.018 | <0.0010 | 0.0058 | 0.0029 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0198 | 30.7 | 0.0131 | 0.0462 | 0.785 | <0.0010
End of Report